C5-1探头技术参数：

- 探头类型：宽频凸阵探头

- 频率范围：1.0-5.0MHz

- 标准频率：3.2MHz

- 最大探测深度：≥160mm

- 几何位置精度（%）：横向≤10；侧向≤10

- 切片厚度（mm）：＜10

- 临床应用：胎儿/产科、腹部、儿科、妇科、泌尿科、胎儿心脏、外周血管