| 配件名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出轴（排痰机） | HemaG2000 | 1 | 条 |  |  |
| 泄压阀（气囊压力监测仪） | GPC-B | 1 | 只 |  |  |
| 清洗刷（气管镜） | 4*1200 | 2 | 条 |  |  |
| 活检帽（气管镜） | OF-B190 | 3 | 只 |  |  |
| 紫外线灯管（储镜柜） | ZW20D19W | 4 | 支 |  |  |
| 紫外线灯管（空气消毒机） | ZW30D17W | 42 | 支 |  |  |
| 过滤网（空气消毒机） | 棉布38*33 | 28 | 块 |  |  |
| 控制面板（无影灯） | 按键型 | 1 | 块 |  |  |
| 电源板（无影灯） | LRS-500-24 | 2 | 块 |  |  |
| 加热棒（恒温箱） | PTC1500W | 1 | 条 |  |  |
| 液压油（手术床） | L-HM46 | 1 | 瓶 |  |  |
| 时间模块（灭菌器） | 天津超拓 | 1 | 块 |  |  |
| 密封圈（手术床） | UN10*22*8 | 2 | 个 |  |  |
| 万向轮（辐射台） | 6寸 | 4 | 只 |  |  |
| 血氧探头（监护仪） | 迈瑞/IPM10 | 5 | 条 |  |  |
| 心电导联线（监护仪） | 迈瑞/IPM10 | 11 | 条 |  |  |
| 血氧延长线（监护仪） | 迈瑞/PM9000 | 2 | 条 |  |  |
| 袖带（监护仪） | 成人 | 36 | 只 |  |  |
| 膜片（气压泵） | 三马 | 11 | 片 |  |  |
| 发热盘（神灯） | 9cm | 9 | 只 |  |  |
| 电源模块（显示器） | UA48 | 1 | 块 |  |  |
| 短立柱（治疗车） | 30cm | 4 | 支 |  |  |
| 硅胶管 | 6*4 | 5 | 米 |  |  |
| 转接线（电针机） | SDZ-Ⅱ | 20 | 条 |  |  |
| 连接线（电针机） | SDZ-Ⅱ | 20 | 条 |  |  |
| 轴流风扇 | QA8025 | 1 | 只 |  |  |
| 电源适配器 | 6V2A | 5 | 只 |  |  |
| 压力开关 | 5-8KG | 1 | 只 |  |  |
| 发热条（营养泵） | 包覆加热器 | 2 | 条 |  |  |
| 灯泡（无影灯） | 24V150W | 23 | 只 |  |  |
| 灯泡（无影灯） | 24V25W | 11 | 只 |  |  |
| 灯座（无影灯） | G6.35 | 2 | 只 |  |  |
| 气泵（监护仪） | 迈瑞/PM9000 | 1 | 只 |  |  |
| 不銹钢滤网（空气消毒机） | B02 | 4 | 块 |  |  |
| 电池（监护仪） | SVM7501 | 1 | 只 |  |  |

附件：