- 阳春人民医院新住院大楼消防设备整改清单

| 序号 | 所在位置 | 整改项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一楼配电房 | 防火阀 | 6 | 套 |  |  | 原来缺少、现需 要增加。 |
| 2 |  | 切非系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | 气体自动灭火系 统调试费 | 1 | 套 |  |  | 原工程未完成调 试 |
| 4 | 一楼放射科 | 气体自动灭火系 统调试费 | 1 | 套 |  |  | 系统线路故障、 原工程未完成调 试 |
| 5 |  | 气体自动灭火系 统线路改造人工 费 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 一楼监控室 | 更换火灾自动报 警系统备用电池 | 2 | 个 |  |  | 备电故障 |
| 7 | 一至十七层 | 消防应急照明系 统更换设备、系 统调试费 | 1 | 项 |  |  | 部分设备故障、 原工程未完成调 试 |
| 8 |  | 火灾自动报警系统调试费 | 1 | 项 |  |  |  |
| A | 合计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |