附：

阳春市人民医院电梯PVC胶铺设和3号楼一楼DR室及二层DR室提高防护等级项目（包拆装）明细表

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射自动门拆除 | 1800X2100 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 防辐射平开门拆除 | 900X2100 | 套 | 1.00 |  |  |
| 3 | 防辐射自动门 | 四当量防护等级1800X2100 | 套 | 1.00 |  |  |
| 4 | 防辐射平开门 | 四当量防护等级900X2100 | 套 | 1.00 |  |  |
| 5 | 防辐射平开门门边防护 | 1000X2100X150 | 个 | 1.00 |  |  |
| 6 | 防辐射窗 | 四当量防护等级900X1200 | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 防辐射自动门门套 | 不锈钢 | 个 | 1.00 |  |  |
| 8 | 防辐射平开门门套 | 不锈钢 | 个 | 1.00 |  |  |
| 9 | 防辐射窗窗套 | 不锈钢 | 个 | 1.00 |  |  |
| 10 | 铅板 | 2.00mm厚 | m2 | 98.00 |  |  |
| 11 | 硫酸钡板 | 1.8mm厚 | m2 | 38.00 |  |  |
| 12 | PVC | 电梯铺设1.8mm厚 | 张 | 18.00 |  |  |
| 13 | 天花及墙面修复 | 约100㎡ | 项 | 1.00 |  |  |
| 14 | 辅助材料 | 水泥、沙、硫酸钡等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |